不锈钢反应釜（含税运）

升降不锈钢反应釜

| 产品型号 | 容积（L） | 设计压力（Mpa） | 设计温度(℃) | 搅拌转速（r/min） | 加热功率（kw） | 备注 | 5L及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSJ-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.7 | 常规手动升降，一个防爆阀，压力表、进气阀、出气阀各一个，含进气管。常规不含架子。 夹套款需要3000元不等，具体可询价 |  |
| FSJ-1 | 1 | 22 | 350 | 50-1000 | 1.5 |  |  |
| FSJ-2 | 2 | 22 | 350 | 50-1000 | 2 |  |  |
| FSJ-3 | 3 | 22 | 350 | 50-1000 | 3 |  |  |
| FSJ-5 | 5 | 22 | 350 | 50-600 | 4 |  |  |
| FSJ-10 | 10 | 22 | 350 | 50-600 | 8 |  |  |
| FSJ20 | 20 | 16 | 350 | 50-600 | 10 |  |  |
| FSJ-30 | 30 | 16 | 350 | 50-600 | 12 |  |  |
| FSJ-50 | 50 | 10 | 300 | 50-600 | 15 |  |  |
| FSJ-100 | 100 | 6 | 300 | 50-600 | 18 |  |  |

| 产品 型号 | 容积（L） | 设计压力（Mpa） | 设计温度(℃) | 搅拌转速（r/min） | 加热功率（kw） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TGYF-S | 0.05 | 22 | 350 | 0-1800 | 0.7 | 常规一个防爆阀、压力表、进气阀、出气阀各一个，含进气管，进气管200元/根（1.8米） 直流无刷电机。 |  |
| TGYF-S | 0.1 | 22 | 350 | 0-1800 | 0.7 |  |  |
| TGYF-S | 0.25 | 22 | 350 | 0-1800 | 0.7 |  |  |
| TGYF-S | 0.5 | 22 | 350 | 0-1800 | 1.5 |  |  |
| TGYF-S | 1 | 22 | 350 | 0-1800 | 1.5 |  |  |
| TGYF-S | 2 | 22 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| TGYF-X | 0.05 | 22 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| TGYF-X | 0.1 | 22 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| TGYF-X | 0.25 | 22 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| TGYF-X | 0.5 | 22 | 350 | 1800 | 1.5 |  |  |
| TGYF-X | 1 | 22 | 350 | 1800 | 1.5 |  |  |
| TGYF-X | 2 | 22 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |

| 产品型号 | 容积（L） | 设计压力（Mpa） | 设计温度(℃) | 搅拌转速（r/min） | 加热功率（kw） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KGYF-S | 0.05 | 10 | 350 | 0-1800 | 0.7 | 常规一个防爆阀、压力表、进气阀、出气阀各一个，含进气管，进气管200元/根（1.8米） 直流无刷电机。 |  |
| KGYF-S | 0.1 | 10 | 350 | 0-1800 | 0.7 |  |  |
| KGYF-S | 0.25 | 10 | 350 | 0-1800 | 0.7 |  |  |
| KGYF-S | 0.5 | 10 | 350 | 0-1800 | 1.5 |  |  |
| KGYF-S | 1 | 10 | 350 | 0-1800 | 1.5 |  |  |
| KGYF-S | 2 | 10 | 350 | 0-1800 | 1.5 |  |  |
| KGYF-X | 0.05 | 10 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| KGYF-X | 0.1 | 10 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| KGYF-X | 0.25 | 10 | 350 | 1800 | 0.7 |  |  |
| KGYF-X | 0.5 | 10 | 350 | 1800 | 1.5 |  |  |
| KGYF-X | 1 | 10 | 350 | 1800 | 1.5 |  |  |
| KGYF-X | 2 | 10 | 350 | 1800 | 1.5 |  |  |

台式磁力搅拌不锈钢反应釜（含税运）

快卡式磁力搅拌不锈钢反应釜（含税运）

-