玻璃分液器YF-80L

工作原理

玻璃分液器配有电动搅拌，可控制搅拌的转速，对釜内反应的原料进行均匀搅拌，使物料在釜内充分反应，反应完毕后，关闭搅拌系统，待物料澄清分层后，通过玻璃放料阀进行逐层放液。

产品特点

1、全套玻璃采用GG17高硼硅玻璃材质制作，拥有优良的化学、物理性能。

2、变频调速，交流感应电机。转速恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作。

3、特殊PTFE材料设计搅拌塞，技术完善，耐腐蚀性价比极高。

4、下放料部分为玻璃法兰口配套特殊设计聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。

5、 整机具备完美的密封性能，静止状态下负压可达0.095MPa以下。

6、整机结构科学、可视化特点突出、实用新颖。

7、反应釜体可根据不同实验要求选择桶型或者球形。

8、反应釜整体架子采用304不锈钢框架，结构紧凑，在高转速反应过程中不会晃动。

9、可选配防爆调速控制盒，防爆搅拌电机，防爆等级EXdIIBT4。

产品参数

| 型号 |  | YF-80L |
| --- | --- | --- |
| 釜内有效容积（L） |  | 80L |
| 釜体规格 |  |  |
| 电压 |  | 220V50HZ |
| 玻璃材质组件 |  | 高硼硅玻璃3.3 |
| 釜体耐温范围 |  | -80℃～+250℃ |
| 测温精度 |  | ±1℃ |
| 真空度（Mpa） |  | 0.098Mpa |
| 搅拌电机 | 额定功率（W） | 300W |
|  | 转速调节方式 | 伺服电机，变频控制 |
|  | 转速调节范围（rpm） |  |
| 釜盖开口 （三口） | 搅拌口 | 60#法兰口 |
|  | 放气口 | 34磨口 |
|  | 进液口 | 34磨口 |
| 主体框架材质 |  | SU304不锈钢+氟橡胶法兰 |
| 搅拌桨 |  | Φ17×1240（mm） 叶展250mm |
| 温度传感器 |  | PT100 |
| 放气阀 |  | 34#玻璃四氟阀门，放气口12mm |
| 放料阀 |  | 无积液放料阀，出液口尺寸28mm |
| 使用环境温度（℃） |  | 5-35 |
| 机器占地尺寸(mm） |  | 650L×730W×2150H（mm） |
| 包装尺寸（mm） |  |  |
| 整机重量（Kg） |  |  |