YH型隔膜真空泵

概述

YH系列隔膜真空泵是鉴国、内外同类产品的优点和不足，经研制改进而成的具有卓越性能和高质量的新型泵。该泵广泛地应用于真空过滤、旋转蒸发仪、冷冻、干燥、真空浓缩、分子蒸馏等研究实验，系列产品设计精巧，低噪音，运行平稳，最高真空值可达700Kpa，强劲的泵力，耐腐腔体，安全可靠等特点。

YH-500隔膜真空泵

YH-700隔膜真空泵

| 型号 | YH500 | YH700 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 额定转速 | ≧1390r/min | ≧1390r/min |
| 输入功率 | ≦550W | ≦800W |
| 使用环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 极限真空度 | 700 Mpa | 700 Mpa |
| 额定容积流量 | 40L/min | 56L/min |
| 外型尺寸 | 280*190*200mm | 280*190*230mm |
| 绝缘等级 | B | B |