| 型号 | R1010 | R1020 | R1050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最佳环境温度（℃） | 5～35 |  |  |
| 工作电源（V/Hz） | 三相220/380/50 |  |  |
| 主机调速 | 数显直流无极调速 |  |  |
| 主机转速（rpm） | 20～130 |  | 20～110 |
| 旋转电机（W） | 无刷250 |  |  |
| 温度控制（℃） | 数显控温，常温-99 |  |  |
| 最大真空度（Pa） | 399.9（3mmHg以下） |  |  |
| 旋转瓶（L） | 10 法兰口Ø125 | 20 法兰口Ø125 | 50 法兰口Ø125 |
| 回收瓶（L） | 5*2 | 10*2 | 20*2 |
| 冷凝管 | 立式，双主冷+副冷，高效三层回流冷凝管 |  |  |
| 冷凝面积（㎡） | 主冷0.84 副冷0.22 | 主冷1.6 副冷 0.39 | 主冷1.86 副冷0.52 |
| 蒸发能力（L/h） | 水≥5 酒精≥9 | 水≥8 酒精≥16 | 水≥15 酒精≥35 |
| 水浴锅材质 | 不锈钢 |  |  |
| 水浴锅尺寸（mm） | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 |
| 升降功能 | 电动升降 |  |  |
| 升降行程（mm） | 0～160 | 0～190 | 0～180 |
| 整机功率（kW） | 3.0 | 4.0 | 6.0（220V） |
| 外形尺寸（mm） | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |

双冷型技术参数