旋蒸技术参数：

| 型号 | RE-2000A | RE-2000B | RE-2000E |
| --- | --- | --- | --- |
| 水浴锅功率 | 1.4kw | 1.4kw | 1.4kw |
| 水浴锅温控范围 | 室温-100度 | 室温-100度 | 室温-100度 |
| 加热锅 | 特氟龙复合锅 | 特氟龙复合锅 | 特氟龙复合锅 |
| 温控精准度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 升降方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 密封方式 | 氟橡胶真空密封 | 氟橡胶真空密封 | 氟橡胶真空密封 |
| 蒸发瓶容量 | 1L | 1L | 1L |
| 收集瓶容量 | 1L | 1L | 1L |
| 冷凝面积 | 0.1㎡ | 0.1㎡ | 0.1㎡ |
| 冷凝管容量 | 700ML | 700ML | 700ML |
| 真空度 | 0.1Mpa | 0.1Mpa | 0.1Mpa |
| 转速 | 20-200转/分 | 20-200转/分 | 20-200转/分 |
| 速度调节 | 通过控制箱上旋钮调整 | 通过控制箱上旋钮调整 | 通过控制箱上旋钮调整 |
| 升降距离 | 0-150毫米 | 0-150毫米 | 0-150毫米 |
| 电机功率 | 40W | 40W | 40W |
| 控温显示 | 温度数显 | 温度数显 | 液晶显示 |
| 转速显示 | 调节 | 数字显示 | 液晶显示 |
| 电压/频率 | 220V±10% 50HZ | 220V±10% 50HZ | 220V±10% 50HZ |
| 外形尺寸 | 400*700*620 | 400*700*620 | 400*700*620 |
| 水浴锅外形尺寸 | 300*300*240 | 300*300*240 | 300*300*240 |
| 电流 | 7A | 7A | 7A |