CJF-2L高压反应釜基本参数

| 容积 | 2L |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 304或316L可选 |  |
| 内衬 | 四氟内衬 |  |
| 控制方式 |  | PID温度控制 |
| 显示方式 |  | LED显示 |
| 加热功率 | W | 800-1500 |
| 搅拌方式 |  | 置顶式搅拌 |
| 搅拌桨形式 |  | 桨叶式、推进式 |
| 搅拌功率 | W | 80-120 |
| 搅拌转速范围 | R/min | 50-1500 |
| 定时设置 | min | 支持保温定时及工作定时 |
| 超温保护 |  | 支持超温报警及自动停止加热 |
| 温度调整 |  | 支持 |
| 使用温度范围 | ℃ | 室温-350℃ |
| 使用压力范围 | mpa | -0.1—10，-0.1—20 |
| 此图为2L以下的CJF不可升降不锈钢高压反应釜。 采用顶部磁力耦合的方式带动下部搅拌轴进行搅拌 |  |  |

参数