巩义予华仪器有限公司

高温密闭式循环油浴锅技术参数

| 型 号 | GSZ-10/300℃ |  |
| --- | --- | --- |
| 使用温度 | ≤300℃ |  |
| 加热功率 | 5KW |  |
| 整机功率 | 5.3KW |  |
| 操作面板 | 液晶显示屏，按键操作 |  |
| 保护 | 超温保护，漏电保护 |  |
| 控温精度 | ±1℃ |  |
| 使用环境 | 相对湿度 | 60% |
|  | 环境温度 | ≦40℃ |
| 防爆循环泵 | 功率；0.25KW 流量；15L/min 扬程；20m |  |
| 循环口径 | DN15 |  |
| 载热流体储槽材质 | SUS304 |  |
| 载热流体输送管道、阀门材质 | SUS304 |  |
| 膨胀箱容积(L) | 2 |  |
| 自身加液量(L) | 10 |  |
| 机壳材质 | 碳钢喷塑 |  |
| 外形尺寸 | 580*450*730 |  |