巩义予华仪器有限公司

高温密闭式循环油浴锅技术参数

| 名称 |  |  | 密闭加热循环装置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | GSZ-50 |  |
| 有效反应釜负载容积（L) |  |  | 30-50 |  |
| 反应釜内温度稳定性(℃） |  |  | ±1 |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  | RT～300 |  |
| 环境温度(℃) |  |  | 5～40 |  |
| 最佳环境湿度 |  |  | ≤70% |  |
| 电源 |  |  | 3PH 220V 50HZ |  |
| 安全保护 |  |  | 错相、过压欠压、过流、过热、漏电、保护器 |  |
| 整机功率(kW) |  |  | 8KW |  |
| 显示屏 |  |  | 液晶显示按键操作 |  |
| 加热丝功率(kW) |  |  | 7.5KW |  |
| 冷却方式（选配） |  |  | 风冷/水冷 |  |
| 控温能力 |  | 智能彩色数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±1℃ |  |  |
| 设定方式 |  | 在使用范围内任意设定 分辨率± 0.1℃ |  |  |
| 通讯口（选配） |  |  |  | RS485 |
| 外接传感器（选配） |  |  |  | PT100 |
| 换热器（选配） |  |  |  | 翅片风冷/板式水冷 |
| 循环泵 | 功率(KW) |  | 0.25 |  |
|  | 流量(L/min) |  | 15 |  |
|  | 压力(bar) |  | 12 |  |
| 外循环接口尺寸 |  | DN15 |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  | SUS304 |  |  |
| 载热流体输送管道、阀门材质 |  | SUS304 |  |  |
| 膨胀箱容积(L) |  | 7 |  |  |
| 自身加液量(L) |  | 20 |  |  |
| 制冷主机占用空间(mm) |  | 约540W×440D×730H |  |  |
| 重量（kg） |  | 7 |  |  |