循环水式真空泵SHZ-95B

工作原理

循环水式多用真空泵用水作为工作流体，利用射流产生的负压进行抽真空。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等等过程的研究性实验、小试小量生产过程。特别符合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室，该泵具有不用油，无污染，噪音低，方便灵活等特点，才用立式电机，泵体直接下水，不需加引水，一机多用

基本配置

●  抽气量更大，应用于大抽气量的真空需要。

●  五抽头，可单独或并联使用。用五通管（选配）并联后抽气量更大，可满足大型旋转蒸发仪或反应釜的需要。

●  电机由电机制造商 ODM制造，氟橡胶密封，电机内部无腐蚀性气体侵入。

●  槽体为聚氯乙烯（PVC)材质，外壳采用碳素结构钢冷轧板，表面静电喷塑。

●  射流器为铜材质，三通、止逆阀、抽气咀材质为 PP。

●  泵体、叶轮为不锈钢板压制（SUS标准）。

●  装有脚轮，移动方便，适应实验室、车间灵活配置。

| 型号 | SHZ-95B |
| --- | --- |
| 功率 | 370W |
| 电压 | 220V 50Hz |
| 流量（Q） | 80L/min |
| 扬程（H） | 12m |
| 机体材质 | 加强聚丙烯/不锈钢 |
| 最大真空度 | 0.098Mpa |
| 单头抽气量 | 10L/min |
| 抽气头数 | 5个 |
| 储水箱容积 | 50L |
| 溢水口 | PP材质，直径12mm |
| 外形尺寸（mm） | 400*340*830 |
| 包装尺寸（mm） | 430*520*910 |
| 整机重量（kg） | 30 |

可以定制550W防爆电机，需另外加钱