产品质检报告

| 产品名称 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 型号规格 | DF-101S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产受检单位 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | 检验类别 | 仪器 |  |
| 检验项目 | 仪器参数 |  |  |  |
| 检验依据 | 企业标准 |  |  |  |
| 检验结论： 1.特征：智能型 2.搅拌容量：2000ml 3.搅拌速度：0-2600（无极调速）4.加热温度：室温±10-400℃ 5.控温方式：智能自动 6.工作电压：220V/50Hz 7.锅的直径220mm 锅深100mm 8.整机尺寸：250*235*250mm 2024 年 5 月 15 日 备注： |  |  |  |  |
| 检验单位 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | 检验员 |  | 06 |