FA30高剪切分散乳化机

FA30型大功率、强扭距设计、德国原装马达，可灵活选配FA25型的工作头，转速最高可至30000rmp，线速度高达33m/s，整机模块结构，操作方便，最大处理量10L。

型号——FA30

功率——1050W/560W

电源——220V  50Hz

转速范围——10000~30000rmp

转速显示方式——刻度显示

跳读方式——无级调速

最小处理量——0.2ml(H2O)

最大处理量——150ml（H2O）

标准工作头配置——30G

可选配工作头——见工作头选择表

接触物料材质——Cr304

浸入液体部分轴套材质——PTFE

工作架底座——有

可选配Jetmixers   30J捷流式工作头

处理量200ml-15000ml，最高粘度5000CP。

选型表

| 规格 | 处理量 | 切线速度 | 材质 | 最高温度 | 是否耐压 | 可浸入液体长度 | 最高粘度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30G | 10000ml | 33m/s | Cr304 | 120℃ | 否 | 245mm | 4000CP |
| 30M | 10000ml | 33m/s | Cr304 | 120℃ | 否 | 245mm | 3500CP |
| 30F | 10000ml | 33m/s | Cr304 | 120℃ | 否 | 245mm | 3000CP |