XYSFT-II-2L 小型反应器技术参数:

1. 物料容积：2L

2. 转速：0-500rpm

3. 搅拌轴径:Ф10

4. 电源电压：220V/50HZ

5. 外形尺寸(mm)：480L*350W*1200H  净重KG：29

6. 调速电机功率：125W

7. 可在常压下，也可在负压下工作，负压可达-0.096Mpa.

8. 玻璃采用GG17优质高硼硅玻璃材料，拥有优良物理、化学性能。

标配玻璃接口：

正中: 29#搅拌密封

左： 24# ﹙冷凝器﹚

右： 24# （恒压漏斗）

后： 24#  (进气加料阀)

正前：24#  (温度计)

冷凝器：（￠100X500）24#

冷凝器上口抽气头：24#

恒压漏斗：200ML

- 下放料：￠32 放料阀，可放液体物料。

- 底座含有接收托盘。

13. 整体不锈钢喷氟框架结构。