Hermetic Heating oil bath

Model No.GSZ-10L

Parameters

| Model No. | GSZ-10L |
| --- | --- |
| L(mm) | 610 |
| W(mm) | 400 |
| H(mm) | 850 |
| Temp.Max | ≤300℃ |
| Circulation pump power | 370W |
| Lift | 42L/Min |
| recirculation flow | 28M |
| Heating power(W) | 5000 |
| Total Power(W) | 5400 |
| Voltage(V) | 220V60HZ three-phase power supply |

Hermetic Heating oil bath

Model No.GSZ-50L

Parameters

| Model No. | GSZ-50L |
| --- | --- |
| L(mm) | 610 |
| W(mm) | 400 |
| H(mm) | 850 |
| Temp.Max | ≤300℃ |
| Circulation pump power | 370W |
| Lift | 42L/Min |
| recirculation flow | 28M |
| Heating power(W) | 5000 |
| Total Power(W) | 5400 |
| Voltage(V) | 220V60HZ three-phase power supply |