- 不锈钢高压反应釜TGYF-C/500ml技术参数

|  | - 技术参数 |
| --- | --- |
| 釜体部分 | - 容积：500ml - 316L不锈钢材质 - 工作压力：20Mpa - 使用温度：-25~30℃ |
| 搅拌部分 | - 磁力耦合密封 - 转速0～800转/min - 搅拌形式：磁力搅拌 - 加热功率：1kw - 压力传感器 |
| 控制部分 | - 带调速功能 - 温度可控 - 温度显示 - 转速显示 - 触摸屏可控制速度和温度 - 可通过 U 盘导出操作过程中的温度、压力和速度 |
| 釜盖开口 | - 搅拌口 - 进气口带针阀 - 排气口带针阀 - 压力表口 - 测温口，带温度计套管，K型电阻 - 安全阀口 |
| 口径尺寸 | - 搅拌口：φ40 - 进气口：∅ 8 也可进液体料 - 排气口：∅ 8 - 温度计口：∅ 8 - 压力表口：∅ 8 - 安全阀：∅ 8 |

产品仅供参考，以实际货物为准

二、产品报价

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢高压反应釜 | TGYF-C/500ml | 台 | 1 |  |  | 316L不锈钢材质 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |